## Лист1
Труба медная Ø10х1.0 мм (отожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:10 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 127 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø18х1.0 мм (НЕотожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:18 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 67 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø22х1.0 мм (НЕотожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:22 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 54 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка
Труба медная отож. 8х1.0мм | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:8 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 163 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø35х1.0 мм (НЕотожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:35 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 29 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø42х1.0 мм (НЕотожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:42 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 21 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø18х1.0 мм (отожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:18 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 67 | Штанга, м: | Бухта, м: 25 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø22х1.0 мм (отожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:22 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 54 | Штанга, м: | Бухта, м: 25 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба медная отож. 6х1.0мм | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:6 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 229 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба полипропиленовая Ø20х 2,8 (армированная стекловолокном), PN20, MeerPlast | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: MeerPlast | Толщина, мм: 2,8 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Бельгия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø25х 3,5 (армированная стекловолокном), PN20, MeerPlast | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: MeerPlast | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Бельгия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø32х 4,4 (армированная стекловолокном), PN20, MeerPlast | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: MeerPlast | Толщина, мм: 4,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Бельгия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø40х5,5 (армированная стекловолокном), PN20, MeerPlast | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: MeerPlast | Толщина, мм: 5,5 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Бельгия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø25х 3,5 (армированная стекловолокном), PN20, Valtec | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø32х 4,4 (армированная стекловолокном), PN20, Valtec | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 4,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø40х 5,5 (армированная стекловолокном), PN20, Valtec | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 5,5 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø50х 6,9 (армированная стекловолокном), PN20, Valtec | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 6,9 | Диаметр, мм:50 | Кислородный слой: | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба ПНД d 20х1,8 мм с синей полосой 12,5 атм. ДЖИЛЕКС | Артикул: | Тип трубы: из полиэтилена низкого давления (ПНД) | Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД) | Бренд: ДЖИЛЕКС | Толщина, мм: 1,8 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 40 | Макс. рабочее давление, бар: 12,5 атм | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 20 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба ПНД d 25х2,0 мм с синей полосой 12,5 атм. ДЖИЛЕКС | Артикул: | Тип трубы: из полиэтилена низкого давления (ПНД) | Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД) | Бренд: ДЖИЛЕКС | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 40 | Макс. рабочее давление, бар: 12,5 атм | Штанга, м: | Бухта, м: 200; 100; 50; 25 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба ПНД d 40х3,0 мм с синей полосой 12,5 атм. ДЖИЛЕКС | Артикул: | Тип трубы: из полиэтилена низкого давления (ПНД) | Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД) | Бренд: ДЖИЛЕКС | Толщина, мм: 3 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 40 | Макс. рабочее давление, бар: 12,5 атм | Штанга, м: | Бухта, м: 150; 100 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Кожух для трубы Ø20 | Артикул: | Тип трубы: кожух для труб | Материал корпуса: пластик | Бренд: | Толщина, мм: | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: | Макс. рабочее давление, бар: | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Кожух для трубы Ø26 | Артикул: | Тип трубы: кожух для труб | Материал корпуса: пластик | Бренд: | Толщина, мм: | Диаметр, мм:26 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: | Макс. рабочее давление, бар: | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø50х 8,4 PN20 | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: | Толщина, мм: 8,4 | Диаметр, мм:50 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø25х 4,2 PN20 | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: | Толщина, мм: 4,2 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Кожух для трубы Ø20 КРАСНЫЙ | Артикул: | Тип трубы: кожух для труб | Материал корпуса: пластик | Бренд: | Толщина, мм: | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: | Макс. рабочее давление, бар: | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Кожух для трубы Ø20 КРАСНЫЙ | Артикул: | Тип трубы: кожух для труб | Материал корпуса: пластик | Бренд: | Толщина, мм: | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: | Макс. рабочее давление, бар: | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø32х 5,4 PN20 | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: | Толщина, мм: 5,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Кожух для трубы Ø16 (синий) | Артикул: | Тип трубы: кожух для труб | Материал корпуса: пластик | Бренд: | Толщина, мм: | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: | Макс. рабочее давление, бар: | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø20х 3,4 PN20 | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: | Толщина, мм: 3,4 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø40х 6,7 PN20 | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: | Толщина, мм: 6,7 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø63 10,5 PN20 | Артикул: | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: | Толщина, мм: 10,5 | Диаметр, мм:63 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба медная Ø54х1.5мм (НЕотожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1,5 | Диаметр, мм:54 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 32 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø15х1.0 мм (НЕотожжённая), KME | Артикул: | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:15 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 82 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка