## Лист1
Труба из сшитого полиэтилена Wirsbo eval-РЕХ Ø32х 2.9 мм., Uponor | Артикул:1001220 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2,9 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена COMFORT PIPE PLUS PEX Ø20х 2.0 мм., Uponor | Артикул:1009228 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: | Бухта, м: 120; 240; 480 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø20х 3,4 PN20, FV PLAST | Артикул:101020 | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 3,4 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 60 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø25х 4,2 PN20, FV PLAST | Артикул:101025 | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 4,2 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 60 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø32х 5,4 PN20, FV PLAST | Артикул:101032 | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 5,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 60 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø40х 6,7 PN20, FV PLAST | Артикул:101040 | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 6,7 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 60 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба из сшитого полиэтилена COMBI PIPE PEX Ø16х 2.2 мм (10 bar), Uponor | Артикул:1047822 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2,2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена COMBI PIPE PEX Ø20х 2.8 мм (10 bar), Uponor | Артикул:1047828 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2,8 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена COMBI PIPE PEX Ø25х 3,5 мм (10 bar), Uponor | Артикул:1047834 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø25х 3,7 (армированная алюминием СНАРУЖИ) PN20, FV PLAST | Артикул:106025 | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 3,7 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: нет | Армирование: алюминий | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø40х 5,8 (армированная алюминием СНАРУЖИ) PN20, FV PLAST | Артикул:106040 | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 5,8 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: нет | Армирование: алюминий | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба из сшитого полиэтилена COMFORT PIPE PLUS PEX Ø16х 2.0 мм., Uponor | Артикул:1062045 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: | Бухта, м: 120 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба COMFORT PIPE PLUS с кислор. барьером 25х 2.3 мм (6 bar) Uponor | Артикул:1062888 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2,3 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: | Бухта, м: 60; 220; 300; 640 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба полипропиленовая Ø20х 3,4 (армированная стекловолокном) PN20, FV PLAST | Артикул:107020Z | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 3,4 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: нет | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 80 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø25х 4,2 (армированная стекловолокном) PN20, FV PLAST | Артикул:107025Z | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 4,2 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: нет | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 80 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø32х 5,4 (армированная стекловолокном) PN20, FV PLAST | Артикул:107032Z | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 5,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: нет | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 80 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба полипропиленовая Ø40х 6,7 (армированная стекловолокном) PN20, FV PLAST | Артикул:107040Z | Тип трубы: полипропиленовые | Материал корпуса: полипропилен | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 6,7 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: нет | Армирование: стекловолокно | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 80 | Макс. рабочее давление, бар: 20 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:ГВС; отопление | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба м-пластик Uponor Unipipe Plus MLC 16х2.0 мм, 200м | Артикул:1084909 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Uponor | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: алюминий | Гарантия (лет): 10 | Страна производитель: Финляндия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:
Труба из термостойкого полиэтилена пятислойная с кислор. барьером FV THERM PE-RT Ø16х 2,0 FVplast | Артикул:111016R | Тип трубы: из полиэтилена (PE-RT) | Материал корпуса: полиэтилен (PE-RT) | Бренд: FV PLAST | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Чехия | Макс. рабочая температура, °C: 70 | Макс. рабочее давление, бар: 4 | Штанга, м: | Бухта, м: 200 | Расчетный срок службы: 25-50 лет | Назначение трубы:теплый пол | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба из сшитого полиэтилена STABIL PEX Ø32x 4.7 мм., Rehau | Артикул:11301011005 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 4,7 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена STABIL PEX Ø16.2x 2.6 мм., Rehau | Артикул:11301211100 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 2,6 | Диаметр, мм:16,2 | Кислородный слой: есть | Армирование: алюминий | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена STABIL PEX Ø20x 2.9 мм., Rehau | Артикул:11301311100 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 2,9 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: алюминий | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена STABIL PEX Ø25x 3.7 мм., Rehau | Артикул:11301411050 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 3,7 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: есть | Армирование: алюминий | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена FLEX PEX Ø16х 2.2 мм., Rehau | Артикул:11303701100 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 2,2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена FLEX PEX Ø20х 2.8 мм., Rehau | Артикул:11303801100 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 2,8 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена FLEX PEX Ø25х 3.5 мм., Rehau | Артикул:11303901050 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена PINK PEX Ø16х 2.2 мм., Rehau | Артикул:11360421120 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 2,2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена PINK PEX Ø20x 2.8 мм., Rehau | Артикул:11360521120 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 2,8 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена PINK PEX Ø25x 3.5 мм., Rehau | Артикул:11360621050 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Rehau | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: есть | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба металлопласт Ø20х2.5, Oventrop | Артикул:1500160 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Oventrop | Толщина, мм: 2,5 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 50; 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба металлопласт Ø16х2.0, Oventrop | Артикул:1500255 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Oventrop | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 1 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 50; 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба металлопластиковая CTX Ø16х2.0, Cuprotherm | Артикул:424516200 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Cuprotherm | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): | Страна производитель: | Макс. рабочая температура, °C: | Макс. рабочее давление, бар: | Штанга, м: | Бухта, м: | Расчетный срок службы: | Назначение трубы: | Тип монтажа:
Труба медная Ø12х1.0 мм (отожжённая), KME | Артикул:7011222 | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:12 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 104 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø15х1.0 мм (отожжённая), KME | Артикул:7011227 | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:15 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 82 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пайка
Труба медная Ø28х1.0 мм (НЕотожжённая), KME | Артикул:7011315 | Тип трубы: медные | Материал корпуса: медь | Бренд: KME | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:28 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 5 | Страна производитель: Германия | Макс. рабочая температура, °C: 200 | Макс. рабочее давление, бар: 42 | Штанга, м: 5 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 100 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пайка
Труба ПНД d 32х2,4 мм с синей полосой 12,5 атм. ДЖИЛЕКС | Артикул:9502 | Тип трубы: из полиэтилена низкого давления (ПНД) | Материал корпуса: полиэтилен низкого давления (ПНД) | Бренд: ДЖИЛЕКС | Толщина, мм: 2,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 40 | Макс. рабочее давление, бар: 12,5 атм | Штанга, м: | Бухта, м: 200; 50; 30 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ХВС | Тип монтажа:полифузионная сварка
Труба сталь. нерж. гофр. отож. HF 12A | Артикул:HF12A | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: LAVITA | Толщина, мм: 0,25 | Диаметр, мм:12 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Южная Корея | Макс. рабочая температура, °C: 100 | Макс. рабочее давление, бар: 14,7 | Штанга, м: | Бухта, м: 60 | Расчетный срок службы: | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба сталь. нерж. гофр. отож. HF 18A | Артикул:HF18A | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: LAVITA | Толщина, мм: 0,25 | Диаметр, мм:18 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Южная Корея | Макс. рабочая температура, °C: 100 | Макс. рабочее давление, бар: 11,8 | Штанга, м: | Бухта, м: 40 | Расчетный срок службы: | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из нержавеющей стали гофрированная отожженная Ø40х 0,3 (ОТОЖЁННАЯ), LAVITA | Артикул:HF40А | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: LAVITA | Толщина, мм: 0,3 | Диаметр, мм:40 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): | Страна производитель: Южная Корея | Макс. рабочая температура, °C: 100 | Макс. рабочее давление, бар: 3 | Штанга, м: | Бухта, м: 10 | Расчетный срок службы: | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба РЕХ-А с кислор. барьером 16х 2.2 мм Stout | Артикул:SPX-0001-001622 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Stout | Толщина, мм: 2,2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 1,5 | Страна производитель: Испания | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 240 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба РЕХ-А с кислор. барьером 20х 2.8 мм STOUT | Артикул:SPX-0001-002028 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Stout | Толщина, мм: 2,8 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 1,5 | Страна производитель: Испания | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба РЕХ-А с кислор. барьером 25х 3.5 мм STOUT | Артикул:SPX-0001-002535 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: STOUT | Толщина, мм: 3,5 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 1,5 | Страна производитель: Испания | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба РЕХ-А с кислор. барьером 32х 4.4 мм STOUT | Артикул:SPX-0001-003244 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: STOUT | Толщина, мм: 4,4 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 1,5 | Страна производитель: Испания | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба сталь. нерж. гофр. отож в жёлтой оболочке IWS 15A (газ), Нептун | Артикул:SS304NeptunIWS15A | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: NEPTUN | Толщина, мм: 0,3 | Диаметр, мм:15 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 20 | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 90 | Макс. рабочее давление, бар: 15 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 20 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол; подвод газа | Тип монтажа:
Труба из нержавеющей стали гофрированная неотожженная Ø15х 0,3, Neptun | Артикул:SS304NeptunIWS15А | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: NEPTUN | Толщина, мм: 0,3 | Диаметр, мм:15 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 30 | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 150 | Макс. рабочее давление, бар: 15 | Штанга, м: | Бухта, м: 50 | Расчетный срок службы: 30 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из нержавеющей стали гофрированная неотожженная Ø20х 0,3, Neptun | Артикул:SS304NeptunIWS20А | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: NEPTUN | Толщина, мм: 0,3 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 30 | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 150 | Макс. рабочее давление, бар: 15 | Штанга, м: | Бухта, м: 30 | Расчетный срок службы: 30 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из нержавеющей стали гофрированная неотожженная Ø25х 0,3, Neptun | Артикул:SS304NeptunIWS25А | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: NEPTUN | Толщина, мм: 0,3 | Диаметр, мм:25 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 30 | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 150 | Макс. рабочее давление, бар: 15 | Штанга, м: | Бухта, м: 30 | Расчетный срок службы: 30 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из нержавеющей стали гофрированная Ø32х 0,3, Neptun | Артикул:SS304NeptunIWS32А | Тип трубы: гофрированные из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: NEPTUN | Толщина, мм: 0,3 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 30 | Страна производитель: Россия | Макс. рабочая температура, °C: 150 | Макс. рабочее давление, бар: 15 | Штанга, м: | Бухта, м: 20 | Расчетный срок службы: 30 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба металлопластиковая Ø16х2.0, Valtec | Артикул:V1620 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пресс
Труба металлопласт Ø20х2.0, Valtec | Артикул:V2020 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пресс
Труба металлопласт Ø26х3.0, Valtec | Артикул:V2630 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 3 | Диаметр, мм:26 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пресс
Труба металлопласт Ø32х3.0, Valtec | Артикул:V3230 | Тип трубы: металлопластиковые | Материал корпуса: металлопласт | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 3 | Диаметр, мм:32 | Кислородный слой: есть | Армирование: | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 10 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:пресс
Труба из сшитого полиэтилена PEX Ø16х 2.0 мм., Valtec | Артикул:VP1620.3 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:16 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 80 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба из сшитого полиэтилена PEX Ø20х 2.0 мм., Valtec | Артикул:VP2020.3 | Тип трубы: из сшитого полиэтилена (PEX) | Материал корпуса: сшитый полиэтилен (PEX) | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 2 | Диаметр, мм:20 | Кислородный слой: | Армирование: | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 80 | Макс. рабочее давление, бар: 6 | Штанга, м: | Бухта, м: 100; 200 | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление; теплый пол | Тип монтажа:
Труба нерж. сталь 12х 0,8 мм. Valtec | Артикул:VTi.900.304.1208 | Тип трубы: из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 0,8 | Диаметр, мм:12 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 16 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пресс
Труба нерж. сталь 15х 1,0 мм. Valtec | Артикул:VTi.900.304.1510 | Тип трубы: из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 1 | Диаметр, мм:15 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 16 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пресс
Труба нерж. сталь 22х 1,2 мм. Valtec | Артикул:VTi.900.304.2212 | Тип трубы: из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 1,2 | Диаметр, мм:22 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 16 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пресс
Труба нерж. сталь 28х 1,2 мм. Valtec | Артикул:VTi.900.304.2812 | Тип трубы: из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 1,2 | Диаметр, мм:28 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 16 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пресс
Труба нерж. сталь 35х 1,5 мм. Valtec | Артикул:VTi.900.304.3515 | Тип трубы: из нержавеющей стали | Материал корпуса: нержавеющая сталь | Бренд: Valtec | Толщина, мм: 1,5 | Диаметр, мм:35 | Кислородный слой: нет | Армирование: не армированная | Гарантия (лет): 7 | Страна производитель: Италия | Макс. рабочая температура, °C: 95 | Макс. рабочее давление, бар: 16 | Штанга, м: 4 | Бухта, м: | Расчетный срок службы: 50 лет | Назначение трубы:ГВС; ХВС; отопление | Тип монтажа:пресс